**附件2：需求情况**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 器械名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 骨科电钻 | |  | | --- | |  | |  | | 个 | 4 |  |
| 2 | 骨科显微器械 | 详见附件  2-1 | 套 | 5 |  |
| 3 | 骨科包 | 详见附件2-2 | 套 | 3 |  |
| 4 | 骨病包 | 详见附件2-3 | 套 | 1 |  |

**附件2-1骨科显微器械一套**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 显微剪刀 | 12.5cm | 把 | 1 |
| 显微持针器 | 12.5cm | 把 | 1 |
| 显微镊 | 12.5cm直径0.15mm 2把，0.3mm 1把 | 把 | 3 |
| 显微血管夹 | 小号1.6cm 5个，中号1.7cm 5个 | 把 | 10 |

**附件2-2骨科包一套**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 海绵钳 | 25cm弯有齿 头宽10 WD | 把 | 2 |
| 手术刀柄 | 4# | 把 | 1 |
| 手术刀柄 | 7# | 把 | 1 |
| 组织剪 | 25cm弯宽头WD | 把 | 1 |
| 线剪 | 20cm弯WD | 把 | 2 |
| 齿镊 | 12.5cm直形 1×2钩 | 把 | 2 |
| 平镊 | 12.5cm横齿（敷料） | 把 | 1 |
| 巾钳 | 14cm尖头WD | 把 | 4 |
| 组织钳 | 18cm 普通 头宽5 WD | 把 | 4 |
| 持针钳 | 20cm粗针WD | 把 | 2 |
| 止血钳 | 18cm弯全齿WD | 把 | 5 |
| 止血钳 | 16cm弯全齿WD | 把 | 6 |
| 止血钳 | 14cm弯全齿WD | 把 | 5 |
| 甲状腺拉钩 | 同向直角/直角 WD | 套X2把 | 2 |
| 针碗 | 不锈钢 | 个 | 1 |
| 直扣克 | 22cm直有钩WD | 把 | 2 |
| 蚊钳 | 12.5cm弯全齿WD | 把 | 4 |
| 骨膜剥离器 | 23cm弯圆刃 刃宽16 | 把 | 2 |
| 骨刮匙 | 17cm直 匙形 头宽10 | 把 | 3 |
| 腹壁拉钩 | 28cm同向 圆柄式 WD | 把 | 2 |
| 小耙钩 | 三爪 H45 扁柄 | 把 | 2 |
| 大耙钩 | 五爪 H85 圆柄 | 把 | 2 |
| 髋关节拉钩 | 1702371（专家型VI） | 把 | 2 |
| 骨刀 | 23cm直 平刃 刃宽12六角柄 | 把 | 2 |
| 骨锤 | 22cm球平面450g胶木柄 | 把 | 1 |
| 后颅凹牵开器 | 28cm活动式 4×4钩锐 | 把 | 1 |
| 骨撬 | 1708156 面包板 | 把 | 2 |
| 骨锉 | 25cm枪形 节距1.2圆头 | 把 | 1 |
| 咬骨钳 | 18cm双关节 角弯20°尖头无角柄 | 把 | 1 |
| 老虎钳 | 22cm单关节 老虎头 | 把 | 1 |
| 直钳 | 16cm直全齿WD | 把 | 2 |
| 合计 | |  | 68 |
| **附件2-3骨病包一套** | |  |  |
| 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 巾钳 | 14cm尖头WD | 把 | 4 |
| 组织钳 | 18cm 普通 头宽5 WD | 把 | 4 |
| 持针钳 | 20cm粗针WD | 把 | 2 |
| 直钳 | 16cm直全齿WD | 把 | 2 |
| 蚊钳 | 12.5cm弯全齿WD | 把 | 4 |
| 止血钳 | 18cm弯全齿WD | 把 | 4 |
| 止血钳 | 16cm弯全齿WD | 把 | 5 |
| 止血钳 | 14cm弯全齿WD | 把 | 4 |
| 米氏 | 16cm弯全齿H15 | 把 | 2 |
| 直扣克 | 22cm直有钩WD | 把 | 2 |
| 齿镊 | 12.5cm直形 1×2钩 | 把 | 1 |
| 平镊 | 12.5cm横齿（敷料） | 把 | 2 |
| 骨撬 | 1708156 面包板 | 把 | 2 |
| 骨膜剥离器 | 23cm弯圆刃 刃宽16 | 把 | 2 |
| X射线测量尺 | 200mm小号 201011-6 | 把 | 1 |
| 神经剥离子 | 24cm弯/弯 | 把 | 2 |
| 手术刀柄 | 4# | 把 | 1 |
| 手术刀柄 | 7# | 把 | 1 |
| 骨刮匙 | 17cm直 匙形 头宽10 | 把 | 3 |
| 骨刀 | 23cm直 平刃 刃宽12六角柄 | 把 | 6 |
| 线锯拉钩 | 手柄 | 套X2把 | 2 |
| 棘突咬骨钳 | 24cm双关节 角弯20°刃18双角柄 | 把 | 1 |
| 骨锤 | 22cm球平面450g胶木柄 | 把 | 1 |
| 复位钳 | 27cm齿条指圈式 侧角弯 | 把 | 1 |
| 海绵钳 | 25cm弯有齿 头宽10 WD | 把 | 2 |
| 组织剪 | 25cm弯宽头WD | 把 | 1 |
| 线剪 | 20cm弯WD | 把 | 2 |
| 鹰嘴咬骨钳 | 22cm双关节 角弯40°刃7单弯单角柄 | 把 | 1 |
| 甲状腺拉钩 | 同向直角/直角 WD | 套X2把 | 2 |
| 腹壁拉钩 | 28cm同向 圆柄式 WD | 把 | 1 |
| 大S拉钩 | 30cm板式 叶宽48×152WD | 把 | 2 |
| 后颅凹牵开器 | 28cm活动式 4×4钩锐 | 把 | 2 |
| 针碗 | 不锈钢 | 个 | 1 |
| 骨锉 | 25cm枪形 节距1.2圆头 | 把 | 1 |
| 合计 | |  | 74 |
|  |  |  |  |
| 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 骨刮匙 | 各种型号 | 把 | 10 |
| 蚊钳 | 12.5cm弯全齿WD | 把 | 10 |
| 直扣克 | 22.0cm直有钩WD | 台 | 4 |
| 咬骨钳 | 18cm双关节 角弯20°尖头无角柄 | 把 | 3 |
| 老虎钳 | 22cm单关节 老虎头 | 把 | 2 |
| 合计 | |  | 29 |